|  | УТВЕРЖДАЮ Директора некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» _______________ А.В. Сидорова « » ________ 2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | 1.1. Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае». г. Хабаровск, ул. Ленина, 57. |
|  | Основание для проведения работ | 2.1. Реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 гг. (Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр). 2.2. Решение внеочередного общего собрания собственников помещений: протокол № 1/16 от 27.05.2016г. |
|  | Месторасположение объекта | Хабаровский край, Солнечный район, п. Солнечный, ул. Строителей 33 |
|  | Вид работ | Капитальный ремонт системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения МКД |
|  | Состав работ | Работы выполнять согласно дефектной ведомости и сметной документации. |
|  | Условия выполнения работ | - Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома. - Уведомить Заказчика и (или) Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ, освидетельствование скрытых и приемке выполненных работ. - До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. - Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм. - Назначить лицо, ответственное за производство работ. Копию приказа предоставить заказчику. - Разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов). - Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнить согласно дефектной ведомости и сметной документации. - Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических и иных нормативных правовых актов. - Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов требованиям государственных стандартов, технических условий. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилищном строительстве. - Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, ведомственных строительных норм и других нормативных правовых актов Российской Федерации. |
|  | Требования по выполнению сопутствующих работ | - Согласовать с Заказчиком применяемые материалы. Обеспечить освидетельствование скрытых и приемку выполненных работ с Заказчиком или Организацией, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. - Вести общий журнал работ (согласно РД-11-05-2007) и предоставить Региональному оператору для скрепления печатью. - Предоставить исполнительную документацию: - Акты освидетельствования скрытых работы, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), в 3-х экз. в приложением цветной и четкой фотофиксации на бумажном носителе; - Акт промывки трубопроводов, акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность, согласно приказа № 115 от 24.03.2003г «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", рекомендуемая форма согласно СП 73.13330.2012, в 3-х экз. - Исполнительные схемы, выполненные, согласно ГОСТ Р 51872-2002, в 3-х экземплярах. - Предоставить сертификаты, протоколы испытаний, паспорта, свидетельства и другие документы, удостоверяющие качество всех использованных материалов (согласно требованиями нормативно-правовых актов РФ), в 2-х экз. - Оформить фотофиксацию скрытых работ и двухстадийную фотофиксацию «до» и «после» производства работ (в т. ч. панорамные, цветные, по качеству чёткие). - Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны. Предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, сигнальное ограждение в зоне потенциально опасных производственных факторов. |
|  | Основная нормативная документация по ведению сметной документации. | Сметы по видам работ, акты формы КС-2 составляются с использованием: - территориальной сметно-нормативной базы Хабаровского края (ред. 2014 г.); - МДС 81-35.2004 - Методика по определению стоимости строительства; - МДС 81-33-2004 – Методика по определению величины накладных расходов по видам работ; - МДС 81-25-2004- Методика по определению величины сметной прибыли; - постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты); - территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-2001); - МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий; - приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты); - постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". |
|  | Требования к проектной документации | - Проектная документация не требуется. |
|  | Требования по объему гарантий качества работ | - Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации. |
|  | Иные требования | - Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. - Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Согласовано:

Заместитель директора                                   _______________ (Шишкин А.Л.)

«___» _____________ 2016г.

Начальник управления технического заказа _______________ (Козлов С.А.)

«___» _____________ 2016г.

Зам начальника отдела строительного контроля _______________ (Ильин С.С.)

«___» _____________ 2016г.